Glas-Stahl-Reflektorleuchte                                                                       Blatt 1 von 3

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T26

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T26, 1 x 36W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVG,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441611/EVG

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T26, 2 x 36W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVG,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441711/EVG

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T16, 1 x 58W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVG,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441614/EVG

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T26, 2 x 58W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVG,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441713/EVG

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Optional Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei : 	Bestellzusatz /VA

Optional ESG - Sicherheitsglasscheibe struktur : 	Bestellzusatz /struk.
Optional Durchgangsverdrahtung : 			Bestellzusatz /DG

Glas-Stahl-Reflektorleuchte                                                                       Blatt 2 von 3

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T16

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T16, 1 x 28/54W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVGI,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441618/EVGI

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T16, 2 x 28/54W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVGI,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441718/EVGI

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T16, 1 x 35/49/80W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVGI,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441617/EVGI

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für Leuchtstofflampenbestückung T16, 2 x 35/49/80W,

symmetrisch,  elektronisches Vorschaltgerät EVGI,

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441717/EVGI

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Optional Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei : 	Bestellzusatz /VA

Optional ESG - Sicherheitsglasscheibe struktur : 	Bestellzusatz /struk.
Optional Durchgangsverdrahtung : 			Bestellzusatz /DG

Glas-Stahl-Reflektorleuchte                                                                       Blatt 3 von 3

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für LED Bestückung

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für LED Bestückung 1 x 26W,  symmetrisch

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441400

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für LED Bestückung 2 x 26W,  symmetrisch

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441401

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für LED Bestückung 1 x 32W,  symmetrisch

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441402

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Glas-Stahl-Reflektorleuchte, für LED Bestückung 2 x 32W,  symmetrisch

Leuchtengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Druckausgleichsmembrane M12 x 1,5, stirnseitige Kabeleinführung M 20 x 1,5, ESG-Sicherheitsglasscheibe, klar, plan, 
gehalten durch innen liegende V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar,

Silikon-Profildichtung, schwenkbare Befestigungswinkel mit Langloch,

Lackierung 	RAL 9006

Schutzart : 	IP 65

Schutzklasse :	II

Best.-Nr.: 	PSH-441403

Fabr.: 		Schmidt-Strahl Rademacher

Optional Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei : 	Bestellzusatz /VA

Optional ESG - Sicherheitsglasscheibe struktur: 	Bestellzusatz /struk.
Optional Durchgangsverdrahtung: 			Bestellzusatz /DG